## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2022

BẢNG KHỐI LƯỢNG MỜI CHÀO GIÁ

(Đính kèm thông báo số 2075/2022-BM/XDCB  ngày 17/10/2022 về việc mời chào giá thi công Di dời và Bố trí nội thất tầng 2 trụ sở Bảo Minh Sài Gòn tại 217 NKKN, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM)

| TÊN GÓI THẦU: | THI CÔNG XÂY DỰNG |
| --- | --- |
| GÓI THẦU SỐ: | 1 |
| CÔNG TRÌNH: | Văn phòng tầng 2-Trụ sở Bảo Minh Sài Gòn |
| HẠNG MỤC: | Di dời và Bố trí nội thất tầng 2 trụ sở Bảo Minh Sài Gòn |

# BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO

### (áp dụng đối với gói thầu xây lắp)

Khi tham gia chào giá, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá chào của nhà thầu phải bao gồm chi phí dự phòng và các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí hiện hành theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì hồ sơ chào giá của nhà thầu sẽ không hợp lệ.

| STT | Mô tả công việc mời chào giá | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá chào | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | THI CÔNG, CẢI TẠO VĂN PHÒNG |  |  |  |  |
| 1 | Dán Decal nền đỏ, chữ BAO MINH vào cửa đi và vách kính sảnh thang | md | 3.70 |  |  |
| 2 | Màn sáo cuộn tấm liền của Australia sản xuất (cả vải và phụ kiện) hoặc tương đương, chất liệu Polyeste chống xuyên nắng 100%, khổ mỗi tấm tùy vào vị trí lắp đặt. | m2 | 53.256 |  |  |
| 3 | Bả bằng bột bả vào tường (tính 30% diện tích) | m2 | 16.106 |  |  |
| 4 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 53.687 |  |  |
| 5 | Phá dỡ lớp vữa cán nền cũ để lát gạch nền sàn mới | m2 | 124.0 |  |  |
| 6 | Lát gạch nền granite bóng kính, kích thước 600*600 | m2 | 124.0 |  |  |
| 7 | Nhân công thu dọn đóng bao và chuyển xà bần - Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 6.0 |  |  |
| 8 | Xe chuyển đổ xà bần | xe | 3.0 |  |  |
|  | THÁO, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT BÀN, GHẾ, TỦ |  |  |  |  |
| 9 | Tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt bàn, ghế, tủ (tận dụng) | trọn gói | 1.0 |  |  |
|  | Quầy tiếp tân + 1 khay bàn phím + 1 hộc di động 2 ngăn: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Ghế nhân viên: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Vách logo sau quầy bằng MDF sơn màu đỏ (không bao gồm bộ chữ và logo công ty): 4.5m2 |  |  |  |  |
|  | Bộ Logo và chữ "BẢO MINH - Tận tình phục vụ": 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Mặt bàn nhân viên: 21 bộ |  |  |  |  |
|  | Bàn trưởng phòng: 5 bộ |  |  |  |  |
|  | Bàn trưởng phòng: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Bàn để máy Scan: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Bàn họp: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Hộc di động 2 ngăn (bàn NV+ TP): 26 bộ |  |  |  |  |
|  | Ghế nhân viên: 21 bộ |  |  |  |  |
|  | Ghế trưởng phòng: 5 bộ |  |  |  |  |
|  | Ghế trưởng phòng: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Ghế bàn họp: 6 bộ |  |  |  |  |
|  | Tủ thấp: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Vách ngăn bàn làm việc nhân viên: 23 tấm |  |  |  |  |
|  | Vách ngăn bàn làm việc nhân viên: 12 tấm |  |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ cao bằng MFC: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ thấp bằng MFC: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Tủ hồ sơ thấp bằng MFC: 3 bộ |  |  |  |  |
|  | Bàn phó giám đốc (tầng 6 chuyển tầng 2): 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Bàn phụ phó giám đốc (tầng 6 chuyển tầng 2): 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Bàn họp phó giám đốc (tầng 6 chuyển tầng 2): 1 bộ |  |  |  |  |
|  | THAY PHỤ KIỆN SỬA CHỮA BÀN GHẾ TỦ |  |  |  |  |
| 10 | Sơn lại PU bàn tủ cũ | m2 | 19.0 |  |  |
| 11 | Thay bánh xe ghế ngồi | cái | 50.0 |  |  |
| 12 | Thay phuộc hơi ghế ngồi | cái | 10.0 |  |  |
| 13 | Thay ray bi 3 tầng | cái | 10.0 |  |  |
| 14 | Thay ray kéo bánh xe | cái | 6.0 |  |  |
| 15 | Thay bánh xe hộc di động | cái | 10.0 |  |  |
| 16 | Thay khóa dây (hộc di động) | cái | 6.0 |  |  |
| 17 | Thay bản lề cửa tủ hồ sơ | cái | 20.0 |  |  |
| 18 | Thay khóa cánh tủ | cái | 12.0 |  |  |
| 19 | Thay tay nắm cánh tủ | cái | 10.0 |  |  |
|  | PHẦN ĐIỆN, MẠNG: |  |  |  |  |
|  | MẠNG MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN THOẠI |  |  |  |  |
| 20 | Tháo dỡ, di dời và lắp đặt thiết bị đầu vào của mạng Lan và điện thoại nội bộ như: tổng đài, bộ tích điện, tủ mạng, server, switch, hộp MDF,…). Nhân công triển khai đặt ống, kéo dây, đấu nối đầu cuối hệ thống mạng & điện thoại. | toàn bộ | 1.0 |  |  |
| 21 | Lắp thêm khung phụ tổng đài có tích hợp sẵn 16 máy nhánh analog | cái | 1.0 |  |  |
| 22 | Lắp thêm 01 card mở rộng 16 máy nhánh | cái | 1.0 |  |  |
| 23 | Bộ phát sóng wifi | cái | 1.0 |  |  |
| 24 | Cáp điện thoại 50 đôi 50x2x0.5 | m | 30.0 |  |  |
| 25 | Hộp đấu dây MDF 50P | cái | 1.0 |  |  |
| 26 | Cáp mạng 4pairs UTP Cat5e (Sản xuất AMP) cho mạng Lan (sử dụng luôn cho cáp nhảy) | m | 1,122.0 |  |  |
| 27 | Dây điện thoại trắng xám 2x2x0.5 | m | 800.0 |  |  |
| 28 | Modular Jack RJ 45 Cat5E (Sản xuất AMP) cho mạng Lan | cái | 51.0 |  |  |
| 29 | Modular Jack RJ 11 Cat3E (Sản xuất AMP) cho điện thoại | cái | 40.0 |  |  |
| 30 | Mặt ốp tường 2 port và 1 port + đế nổi và đế âm 80x120 (Sản xuất AMP) cho mạng Lan và điện thoại | cái | 50.0 |  |  |
| 31 | Nẹp vuông 4P | m | 70.0 |  |  |
| 32 | Nẹp vuông 2P | m | 50.0 |  |  |
| 33 | Ống ruột gà D25 | m | 100.0 |  |  |
| 34 | Phụ kiện (nút mạng, dây rút, vòng số, băng keo, vít, tem nhãn….) | lô | 1.0 |  |  |
|  | HỆ THỐNG ĐIỆN NGUỒN |  |  |  |  |
| 35 | CB 1P 20A | cái | 4.0 |  |  |
| 36 | Cable 4.0mm | m | 144.0 |  |  |
| 37 | Cable 2.5mm | m | 90.0 |  |  |
| 38 | Ổ cấm điện đôi (2 chấu) + đế nổi và đế âm | cái | 44.0 |  |  |
| 39 | Nẹp vuông 4P | m | 40.0 |  |  |
| 40 | Nẹp vuông 2P | m | 50.0 |  |  |
| 41 | Ống ruột gà D25 | m | 50.0 |  |  |
| 42 | Phụ kiện (hệ thống điện nguồn) | lô | 1.0 |  |  |
|  | CÔNG TÁC VỆ SINH |  |  |  |  |
| 43 | Tổng vệ sinh công trình | gói | 1.0 |  |  |
|  | THÁO, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT MÁY VĂN PHÒNG |  |  |  |  |
| 44 | Vận chuyển và lắp đặt máy văn phòng (tận dụng) | trọn gói | 1.0 |  |  |
|  | Máy photocopy: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy nước nóng lạnh: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy tính bàn: 23 bộ |  |  |  |  |
|  | Điện thoại bàn: 23 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy in A4: 5 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy Fax: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy Scan: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Két sắt nhỏ <160kg: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | Tủ lạnh: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | quạt đứng: 3 bộ |  |  |  |  |
|  | Tranh treo tường nhỏ <1m2: 1 bộ |  |  |  |  |
|  | VẬN CHUYỂN HỒ SƠ |  |  |  |  |
| 45 | Thùng hồ sơ (cung cấp thùng, hỗ trợ đóng gói, vận chuyển, bóc hồ sơ lên kệ), KT D500*R350*C360 | thùng | 130.0 |  |  |
|  | HOÀN TRẢ HIỆN TRẠNG VĂN PHÒNG 67 NTMK |  |  |  |  |
| 46 | Bả bằng bột bả vào tường (tính 30% diện tích) | m2 | 24.407 |  |  |
| 47 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 81.355 |  |  |
| 48 | Thay bóng đèn tuýp huỳnh quang 0.6m | bộ | 10.0 |  |  |
| 49 | Thay mới các tấm trần thạch cao 60x60 bị hư hỏng, khoét lỗ. | tấm | 20.0 |  |  |
| 50 | Vận chuyển xà bần đổ đi và vệ sinh bàn giao. | gói | 1.0 |  |  |
|  | CUNG CẤP THÊM BÀN GHẾ TỦ |  |  |  |  |
| 51 | Mặt bàn làm việc nhân viên dày 25mm + khay bàn phím (khay bàn phím dùng ray bi 3 tầng). Lắp vị trí H=750. | Cái | 11 |  |  |
|  | Mặt bàn + khay bàn phím bằng gỗ MFC An Cường vân gỗ. |  |  |  |  |
|  | Kích thước: 1200*600 *25 |  |  |  |  |
| 52 | Hộc di động 2 ngăn | Cái | 11 |  |  |
|  | Chất liệu: Gỗ MFC An Cường vân gỗ. |  |  |  |  |
|  | Kích thước: 400*500*550 |  |  |  |  |
| 53 | Ghế nhân viên. | Cái | 11 |  |  |
|  | Chân xoay, lưng trung, bọc nỉ màu đỏ, có tay. Hòa Phát SG225 hoặc tương đương |  |  |  |  |
| 54 | Vách ngăn bàn làm việc nhân viên | Tấm | 12 |  |  |
|  | Chất liệu: Gỗ MFC An Cường vân gỗ, cao 1100mm dày 18mm, bao gồm cả phụ kiện. |  |  |  |  |
|  | Kích thước: 1200*18*1100 |  |  |  |  |
| 55 | Vách ngăn bàn làm việc nhân viên | Tấm | 7 |  |  |
|  | Chất liệu: Gỗ MFC An Cường vân gỗ, cao 1100mm dày 18mm, bao gồm cả phụ kiện. |  |  |  |  |
|  | Kích thước: 600*18*1100 |  |  |  |  |
| 56 | Tủ thấp MFC, cửa MFC không kính, đợt 25mm, phụ kiện. | cái | 2 |  |  |
|  | Chất liệu: gỗ MFC An Cường vân gỗ. |  |  |  |  |
|  | Kích thước: 800*400*858 |  |  |  |  |
| 57 | Tủ cao MFC, cửa MFC trên có kính, cửa dưới không kính, đợt 25mm, phụ kiện. | cái | 12 |  |  |
|  | Chất liệu: gỗ MFC An Cường vân gỗ. |  |  |  |  |
|  | Kích thước: 800*400*2044 |  |  |  |  |
|  | PHẦN BÁO GIÁ DỰ PHÒNG PHÁT SINH (Nếu có lắp đặt tính theo khối lượng thực tế) |  |  |  |  |
| 58 | Vách ngăn + cửa kính cường lực 10mm | m2 | 1.0 |  |  |
| 59 | Bộ bản lề sàn và phụ kiện cửa hiệu VVP cho cửa đi thủy lực 1 cánh | bộ | 1.0 |  |  |
| 60 | Tay nắm inox 304, 6 tấc phi 32 của 2 cánh cửa đi | bộ | 1.0 |  |  |
| 61 | Cửa đi (KT: 900*2200): Sử dụng gỗ sồi Mỹ, phun PU giữ nguyên vân gỗ, nẹp cùng loại, 1 ô kính trắng 6mm (khổ 180*1400), khóa tay gạt Đài Loan, cục hít chân cửa, phụ kiện thép không rỉ | bộ | 1.0 |  |  |
| 62 | Vách ngăn thạch cao | m2 | 1.0 |  |  |
| 63 | Trần thạch cao khung nổi | m2 | 1.0 |  |  |
| 64 | Bả bằng bột bả vào tường | m2 | 1.0 |  |  |
| 65 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1.0 |  |  |
| 66 | Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ | cái | 1.0 |  |  |
| 67 | Lắp đặt lại máy lạnh treo tường (1.0HP/1.5HP/2.0HP) | máy | 1.0 |  |  |
| 68 | Ống đồng kèm cách nhiệt 6.4/9.5 dùng cho máy 1 Hp, ống thoát nước ngưng | 100m | 0.010 |  |  |
| 69 | Ống đồng kèm cách nhiệt 6.4/15.9 dùng cho máy 1,5 Hp/2 Hp, ống thoát nước ngưng | 100m | 0.010 |  |  |
| 70 | Bơm thoát nước ngưng máy lạnh treo tường. | cái | 1.0 |  |  |
| 71 | Lắp đặt đèn downligh 12W | bộ | 1.0 |  |  |
| 72 | Dây điện 1.5mm | m | 1.0 |  |  |
| 73 | Dán decal kính mờ trong nhà | m2 | 1.0 |  |  |
| 74 | Dán film cách nhiệt kính ngoài nhà | m2 | 1.0 |  |  |
| 75 | Thảm tấm lót sàn Caspian khổ 50*5cm | m2 | 1.0 |  |  |
| 76 | Cùi trỏ hơi đóng cửa | cái | 1.0 |  |  |
|  | TỔNG CỘNG ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT |  |  |  |  |

Bằng chữ: ………………………………………………

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

Cột (5) và (6) do nhà thầu chào.

BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ DỰ KIẾN SỬ DỤNG CHO GÓI THẦU

| STT | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ, MÃ SẢN PHẨM | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |